Spirituosen Tiefkühlbox

Außenmaße:
Breite:	553 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	630 mm

Innenmaße:
Breite:	445 mm
Tiefe:	430 mm
Höhe:	410 mm

Bruttoinhalt:	80 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-10 bis -15 °C
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	50 g
Anschlusswert:	100 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	72 W
Wärmeabgabe:	100,8 W
Energieverbrauch:	0,82 kWh

Serienzubehör:
1 Flaschen- und Gläsereinsatz

Hersteller:	NordCap
Typ:	Helsinki B-B

Sonderzubehör:
Dekor Stülpblende, CNS
Unterschrank EU89 für Tiefkühlbox Helsinki B