Kuchenvitrine

Außenmaße:
Breite:	1643 mm
Tiefe:	1062 mm
Höhe:	1392 mm

Höhe mit Rollen:	1412 mm
Bruttoinhalt:	590 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +10 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1330 W / 230 V

Hersteller:	NordCap
Typ:	Millennium PASTRY 164 A

Sonderzubehör:
Frontpaneel UNI für Modell 164
Rollenkit