Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	950 mm
Tiefe:	852 mm
Höhe:	1338 mm

Bruttoinhalt:	385 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Anschlusswert:	1030 W / 230 V

Hersteller:	NordCap
Typ:	METRÒ 935 RV VA

Sonderzubehör:
Frontpaneel PG1 für Typ 935
Frontpaneel PG2 für Typ 935