Flaschenkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1015 mm
Tiefe:	550 mm
Höhe:	845 mm

Innenmaße:
Breite:	930 mm
Tiefe:	460 mm
Höhe:	445 mm

Bruttoinhalt:	200 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	185 W / 230 V

Hersteller:	NordCap
Typ:	BEG 100-W