Kühl-Panoramatruhen

Außenmaße:
Breite:	1895 mm
Tiefe:	1108 mm
Höhe:	896 mm

Innenmaße:
Breite:	1875 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	100 mm

Ausstellfläche:	1,69 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	875 g
Anschlusswert:	929 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1448 W
Wärmeabgabe:	2027,2 W

Hersteller:	NordCap
Typ:	ARCHE 190

Sonderzubehör:
Wagenstoßleiste aus Metall für ARCHE 190
Rollensatz (4) für Modell SKY 720
Beleuchtungskit für ARCHE 190