Kühl-Panoramatruhen

Außenmaße:
Breite:	977 mm
Tiefe:	999 mm
Höhe:	946 mm

Innenmaße:
Breite:	937 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	150 mm

Ausstellfläche:	0,74 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	675 g
Anschlusswert:	600 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1058 W
Wärmeabgabe:	1481,2 W

Hersteller:	NordCap
Typ:	ARCHE 100 XP

Sonderzubehör:
Wagenstoßleiste aus Metall für ARCHE 100 XP

Beleuchtungskit für ARCHE 100 XP