Einfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	900 mm
Tiefe:	1062 mm
Höhe:	2240 mm

Innenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	920 mm
Höhe:	1880 mm

Bruttoinhalt:	1200 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	682 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	506 W
Wärmeabgabe:	708,4 W

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKU 1200 CNS

Sonderzubehör:
Einfahrregalwagen 180 - 1E