Frischwarentheke

Außenmaße:
Breite:	3830 mm
Tiefe:	1165 mm
Höhe:	1235 mm

Innenmaße:
Tiefe:	900 mm

Ausstellfläche:	3,37 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1531 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -12 °C:	1331 W
Wärmeabgabe:	1863,4 W
Energieverbrauch:	24,77 kWh/ 24h

Serienzubehör:
 linkes Seitenteil, LDG, 04
 rechtes Seitenteil, LDG, 04

Hersteller:	NordCap
Typ:	Grazia 04 LDG 375

Sonderzubehör:
niedrige Plexi- Trennscheibe, LDG, 04
hohe Plexi- Trennscheibe, LDG, 04
Taschenablage aus 2 Edelstahlrundrohren, LDG, 04, per Meter
Brett für Kasse und Waage- fest, 04, 440x500 mm
Brett für Kasse und Waage- beweglich, 04, 460x500
Sockelbeleuchtung, 04, per Meter
andere Lichtfarbe (für Fleich oder Kuchen), LDG, 04, per Stück
Scheibenhebesystem für LDG 04, 3,75, Set
Plexi- Nachtabdeckung, LDG, 3,75
Ausstellfläche in Edelstahl AISI 304, LDG 04, per Meter
Innenfläche in Edelstahl AISI 304, LDG 04, per Meter
andere RAL- Farbe innen (matt) per Meter, LDG
andere RAL- Farbe innen (metallic) per Meter, LDG