Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2435 mm
Tiefe:	bei Jalousie 800-855 mm
Höhe:	bei Jalousie 2015-2055 mm

Ausstellfläche:	5,06 m²
Bruttoinhalt:	1214 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	1560 g
Anschlusswert:	2740 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1840 W
Wärmeabgabe:	2576 W
Energieverbrauch:	27,6 kWh/ 24h

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALASKA 240-800-CNS

Sonderzubehör:
Nachtrollo M 120 SJ
Motorisiertes Nachtrollo für Modell 120
Plexiglas-Frontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 120
Abschließbare Jalousie in CNS Farbe für Modell 120 ALASKA
Panoramaseitenteil Tiefe 770 mm für Serie ALASKA / CLIPPER VB
Glasfrontscheibe (1) pro Etagenboden für Modell 120
Kit LED Beleuchtung (Tablare + Dach) Für Modell 120 ALASKA / CLIPPER VB
Flaschenrutschen Modell 120
Selbstschließende Thermoscheiben Modell 240-880 ALASKA
Flaschenrutschen Modell 120 SLIM
Tablettrutsche 120
elektronische Steuerung +3°C/+5°C
Spiegel für Obst & Gemüse Version, Modell 120 SLIM
Beleuchtung obere Frontblende M 120 SJ
Beleuchtung "Natura" pro Auslageboden für Modell 120
elektrische Tauwasserverdunstung